## ПРАЙС ЛИСТ KREONIX
Фото | Артикул | Наименование | Мощность | Цоколь | Цветовая температура | Световой поток | Описание | Мин. норма отпуска / Кол-во в коробке | МРЦ, руб. | Дистрибьютор, руб. (без НДС)
Распродажа E14
| 1865 | STD-JDR-2,4W-E14/CW Лампа JDR E14 220V 48 SMD Белый | 2,4 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 150 лм | Софитная лампа 50х80 мм, аналог 30 Вт галогенной лампы, без рассеивателя, 85-265В | 1/10/200 | 87 | 70
| 1872 | STD-JDR-2,4W-E14/WW Лампа JDR E14 220V 48 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 130 лм |  | 1/10/200 | 87 | 70
| 0981 | ALM-JDR-4,6W-E14-CL/CW Лампа JDR E14 220V 24 SMD Белый | 4,6 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 370 лм | Угол свечения 120°, 50х80 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 50 Вт лампы накаливания, 24SMD, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 183 | 147
| 1025 | ALM-JDR-4,6W-E14-CL/WW Лампа JDR E14 220V 24 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 320 лм |  | 1/10/200 | 183 | 147
| 0769 | Светодиодная лампа JDR E14 21LED холодная прозрачная | 1,1 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 53 лм | Угол свечения 120°, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 11 | 9
Распродажа E27
| 4118 | STD-C30-3,5W-E27-FR/WW Лампа C30 E27 35SMD Тепло-Белый | 3,5 Вт | E27 | 3000 К теплый свет | 270 лм | Свеча Ø37 x h99 мм, угол свечения 120°, рабочее напряжение 85-265В, аналог 40 Вт лампы накаливания,35 SMD, матовый рассеиватель | 1/10/100 | 136 | 109
Распродажа JCDR/MR16/GU10
| 1339 | ALM-MR16-4,6W-GU5,3-CL/CW Лампа MR16 12V 24 SMD Белый | 4,6 Вт | GU5,3 | 6500 K холодный свет | 320 лм | Угол свечения 120°, 24 SMD, 50х54 мм, напряжение AC/DC 12В, аналог 50 Вт галогенной лампы, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 155 | 124
| 1032 | STD-MR16-2,4W-GU5,3/CW-Gold Лампа MR16 12V 48 SMD Белый | 2,4 Вт | GU5,3 | 6500 K холодный свет | 150 лм | Угол свечения 120°, 50х53 мм, рабочее напряжение 12В, аналог 35 Вт галогенной лампы, без рассеивателя | 1/10/200 | 27 | 22
| 1841 | STD-JCDR-2,4W-GU10/CW-Gold Лампа GU10 220V 48 SMD Белый | 2,4 Вт | GU10 | 6500 K холодный свет | 150 лм | Угол свечения 120°, 50х56 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 35 Вт галогенной лампы, без рассеивателя | 1/10/200 | 27 | 22
| 1858 | STD-JCDR-2,4W-GU10/WW-Gold Лампа GU10 220V 48 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 130 лм |  | 1/10/200 | 54 | 43
| 0561 | Светодиодная лампа GU10 60LED холодная | 3 Вт | GU10 | 6500 K холодный свет | 170 лм | Угол свечения 120° | 1/10/200 | 27 | 22
| 0523 | Светодиодная лампа GU10 21LED холодная прозрачная | 1,1 Вт | GU10 | 6500 K холодный свет | 53 лм | Угол свечения 120°, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 11 | 9
Распродажа G9/G4
| 2237 | STD-JCD-3,1W-G9-CL/CW-Corn Лампа G9 220V 60SMD Белый | 3,1 Вт | G9 | 6500 K холодный свет | 260 лм | Ø30 x h72 мм, замена 35 Вт галогенной лампы, 220 В, 60 SMD, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 95 | 76
| 2244 | STD-JCD-3,1W-G9-CL/WW-Corn Лампа G9 220V 60SMD Тепло-белый |  |  | 3000 К теплый свет | 230 лм |  | 1/10/200 | 95 | 76
| 5023 | STD-JCD-3W-G9-CL/CW-Capsule Лампа G9-Capsule Белый 3W | 3 Вт | G9 | 6500 K холодный свет | 270 лм | Капсульная лампа, замена 30 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/10/200 | 121 | 97
| 5030 | STD-JCD-3W-G9-CL/WW-Capsule Лампа G9-Capsule Тепло-Белый 3W |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  | 1/10/200 | 121 | 97
| 0899 | STD-JCD-3W-G9/WW Лампа G9 220V 48SMD Тепло-Белый | 3 Вт | G9 | 3000 К теплый свет | 210 лм | __х__ мм, замена 30 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/10/200 | 79 | 63
| 0660 | STD-JCD-1,2W-G9/CW Лампа G9 220V 24LED SMD Белый | 1,2 Вт | G9 | 6500 K холодный свет | 119 лм | Ø32 х h40 мм, 220 В, замена 15 Вт галогенной лампы, 24 SMD | 1/10/200 | 55 | 44
| 1575 | STD-JC-1,1W-G4/CW-Round Лампа G4 12V 18LED SMD Белый | 1,1 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 126 лм | 31 х 37 мм, AC/DC 12 В, замена 20 Вт галогенной лампы, 18 SMD | 1/10 | 121 | 97
| 3838 | STD-JC-1,7W-G4/CW-Round Лампа G4 12V AC/DC 10SMD 5050 Белый | 1,7 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 160 лм | 30 х 40 мм, AC/DC 12 В, замена 20 Вт галогенной лампы, 10 SMD | 1/10 | 121 | 97
| 3814 | STD-JC-3,3W-G4/CW-Corn Лампа G4 12V AC/DC 18SMD 5050 Белый | 3,3 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 260 лм | Ø17 х h47 мм, AC/DC 12 В, замена 35 Вт галогенной лампы | 1/5 | 95 | 76
Цоколь E27
Лампы шары серии STANDARD E27
| 8802 | STD-G120-15W-E27-FR/CW | 15 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 1350 лм | Диаметр 120*158mm | 1/10/100 | 418 | 334
| 9229 | STD-G120-15W-E27-FR/NW | 15 Вт | E27 | 4200 K нейтральный свет | 1200 лм | Диаметр 120*158mm | 1/10/100 | 418 | 334
| 8819 | STD-G120-15W-E27-FR/WW | 15 Вт | E27 | 3000 К теплый свет | 1200 лм | Диаметр 120*158mm | 1/10/100 | 418 | 334
| 8789 | STD-A70-15W-E27-FR/CW | 15 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 1350 лм | 70*128mm | 1/10/100 | 309 | 247
| 8796 | STD-A70-15W-E27-FR/WW | 15 Вт | E27 | 3000 К теплый свет | 1200 лм | 70*128mm | 1/10/100 | 309 | 247
| 7058 | STD-A60-11W-E27-FR/CW | 11 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 900 лм | NEW!!! Широкий угол свечения 270°, 60х110мм, 11 SMD, рабочее напряжение 170-240В, аналог 90 Вт лампы накаливания | 1/10/100 | 219 | 175
| 5115 | STD-A60-11W-E27-FR/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 870 лм |  | 1/10/100 | 219 | 175
| 7515 | STD-A60-11W-E27-FR/CW-DIM |  |  | 6500 K холодный свет | 900 лм | Диммируемая | 1/10/100 | 407 | 325
| 7522 | STD-A60-11W-E27-FR/WW-DIM |  |  | 3000 К теплый свет | 870 лм | Диммируемая | 1/10/100 | 407 | 325
| 7652 | STD-A60-11W-E27-FR/WW-3D |  |  | 3000 К теплый свет | 870 лм | Диммируемая в три этапа от простого выключателя | 1/10/100 | 294 | 236
| 5092 | STD-A55-7W-E27-FR/CW | 7 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 650 лм | Широкий угол свечения 270°, 55х104 мм, 8 SMD, рабочее напряжение 170-240В, аналог 60 Вт лампы накаливания, матовый рассеиватель | 1/10/100 | 175 | 140
| 5108 | STD-A55-7W-E27-FR/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 600 лм |  | 1/10/100 | 175 | 140
| 5207 | STD-A55-7W-E27-FR/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 570 лм |  | 1/10/100 | 175 | 140
| 5078 | STD-G45-5W-E27-FR/CW | 5 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 450 лм | Широкий угол свечения 240°, 45х74 мм, 12 SMD, рабочее напряжение 170-240В, аналог 40 Вт лампы накаливания, матовый рассеиватель | 1/10/100 | 152 | 122
| 5221 | STD-G45-5W-E27-FR/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 420 лм |  | 1/10/100 | 152 | 122
| 5085 | STD-G45-5W-E27-FR/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 400 лм |  | 1/10/100 | 152 | 122
| 7591 | STD-G45-3W-E27-FR/WW | 3 Вт | E27 | 3000 К теплый свет | 250 лм | Широкий угол свечения 240°, 45х74 мм170-240В, аналог 30 Вт лампы накаливания, матовый рассеиватель | 1/10/100 | 93 | 74
| 1230 | STD-G35-0,6W-E27-FR/CW | 0,6 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 80 лм | 50х74 мм, 85-265В, 12 SMD, аналог 10 Вт лампы накаливания | 1/10/100 | 89 | 71
| 1223 | STD-G35-0,6W-E27-FR/RGB |  |  | RGB |  | 50х74 мм, 85-265В, 12 SMD, аналог 10 Вт лампы накаливания | 1/10/100 | 108 | 87
| 1193 | STD-G35-0,6W-E27-FR/Yellow |  |  | Желтый |  | Лампы для декоративного освещения. 50х74 мм, 85-265В, 9 SMD, аналог 10 Вт лампы накаливания | 1/10/100 | 99 | 79
| 1209 | STD-G35-0,6W-E27-FR/Blue |  |  | Синий |  |  | 1/10/100 | 99 | 79
| 1216 | STD-G35-0,6W-E27-FR/Green |  |  | Зеленый |  |  | 1/10/100 | 99 | 79
Лампы шары серии ALUMINIUM E27
| 1896 | ALM-A60-9W-E27-FR/CW-DIM Лампа B60-Dim E27 77SMD Белый Диммируемая |  |  | 6500 K холодный свет | 700 лм | Диммируемая лампа. Угол 120°, 77 SMD, 60х122 мм, напряжение 85-265В, аналог 60 Вт лампы накаливания, матовая | 1/10/100 | 251 | 201
Софитные лампы серии STANDARD E27 | [10 empty] | 5
| 2138 | STD-R63-9W-E27-FR/CW Лампа R63-Ceramic E27 100-240V 9W Белый | 9 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 840 лм | Лампа рефлекторного типа 63х107 мм, аналог 70 Вт лампы накаливания, рассеиватель: соты, 85-265В | 1/10/100 | 396 | 317
| 2145 | STD-R63-10W-E27-FR/WW Лампа R63-Ceramic E27 100-240V 9W Тепло-Белый | 10 Вт |  | 3000 К теплый свет | 850 лм |  | 1/10/100 | 396 | 317
Софитные лампы серии ALUMINIUM E27
| 1940 | ALM-JDR-4,6W-E27-CL/CW Лампа HR E27 220V 24 SMD Белый | 4,6 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 370 лм | Угол свечения 120°, 50х54 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 50 Вт лампы накаливания, 24SMD, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 164 | 131
| 1957 | ALM-JDR-4,6W-E27-CL/WW Лампа HR E27 220V 24 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 320 лм |  | 1/10/200 | 107 | 86
Лампы серии CORN E27
| 2008 | CORN-6,5W-E27-36SMD/CW Лампа CORN E27 36 SMD Белый | 6,5 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 630 лм | Кукуруза 33х108 мм, 36 SMD, угол 360°, аналог 60 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 369 | 295
| 2015 | CORN-6,5W-E27-36SMD/WW Лампа CORN E27 36 SMD Теплый Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 580 лм |  | 1/10/100 | 257 | 206
| 0783 | CORN-6,5W-E27-36SMD/W-DIM Лампа CORN E27 36 DIM SMD Белый Диммируемая |  |  | 6500 K холодный свет | 630 лм | Диммируемая Кукуруза 33х108 мм, 36 SMD, угол 360°, аналог 60 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 458 | 366
| 4026 | CORN-6,5W-E27-36SMD/WW-DIM Лампа CORN E27 36 DIM SMD Тепло-Белый Диммируемая |  |  | 3000 К теплый свет | 580 лм |  | 1/10/100 | 458 | 366
| 2022 | CORN-10W-E27-54SMD/CW Лампа CORN E27 54 SMD Белый | 10 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 920 лм | Кукуруза 50х120 мм, 54 SMD, угол 360°, аналог 90 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 507 | 406
| 2039 | CORN-10W-E27-54SMD/WW Лампа CORN E27 54 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 800 лм |  | 1/10/100 | 507 | 406
| 5368 | CORN-10W-E27-54SMD/CW-DIM Лампа CORN E27 54 DIM SMD Белый (диммируемая) |  |  | 6500 K холодный свет | 920 лм | Диммируемая Кукуруза 50х120 мм, 54 SMD, угол 360°, аналог 90 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 604 | 484
| 4033 | CORN-10W-E27-54SMD/WW-DIM Лампа CORN E27 54 DIM SMD Тепло-Белый (диммируемая) |  |  | 3000 К теплый свет | 800 лм |  | 1/10/100 | 604 | 484
| 2046 | CORN-15W-E27-84SMD/CW Лампа CORN E27 84 SMD Белый | 15 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 1400 лм | Кукуруза 58х145 мм, 84 SMD, угол 360°, аналог 130 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 656 | 525
| 2053 | CORN-15W-E27-84SMD/WW Лампа CORN E27 84 SMD Теплый-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 1300 лм |  | 1/10/100 | 656 | 525
| 2060 | CORN-22W-E27-132SMD/CW Лампа CORN E27 132 SMD Белый | 22 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 2040 лм | Кукуруза 62х205 мм, 132 SMD, угол 360°, аналог 200 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 861 | 689
| 2077 | CORN-22W-E27-132SMD/WW Лампа CORN E27 132 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 1900 лм |  | 1/10/100 | 861 | 689
Лампы серии PAR
| 7829 | PAR30-12W-E27/CW Лампа PAR30 E27 38° Белый | 12 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 1220 лм | 95х102 мм, угол 38°, аналог лампы PAR30. | 1/10/100 | 909 | 727
| 7836 | PAR30-12W-E27/WW Лампа PAR30 E27 38° Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 1090 лм |  | 1/10/100 | 909 | 727
| 7843 | PAR38-18W-E27/CW Лампа PAR38 E27 38° Белый | 18 Вт | E27 | 6500 K холодный свет | 1840 лм | 121х123 мм, угол 38°, аналог лампы PAR38. | 1/10/100 | 1155 | 924
| 7850 | PAR38-18W-E27/WW Лампа PAR38 E27 38° Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 1680 лм |  | 1/10/100 | 1155 | 924
Цоколь E14
Лампы шары серии STANDARD E14
| 1902 | STD-B45-3W-E14-FR/CW Лампа B45-Ceramic E14 12SMD Белый | 3 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 260 лм | Угол свечения 120°, 45х74 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 30 Вт лампы накаливания, 12 SMD, матовый рассеиватель | 1/10/200 | 133 | 107
| 7553 | STD-G45-5W-E14-FR/WW | 5 Вт | E14 | 3000 К теплый свет | 400 лм | Широкий угол свечения 240°, 45х74 мм, 12 SMD, рабочее напряжение 170-240В, аналог 40 Вт лампы накаливания, матовый рассеиватель | 1/10/100 | 137 | 110
Лампы свечи серии STANDARD E14
| 5122 | STD-C37-5W-E14-FR/CW | 5 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 450 лм | Свеча Ø37 x h100 мм, 12 SMD, угол свечения 140°, рабочее напряжение 170-240В, аналог 50 Вт лампы накаливания, матовый рассеиватель | 1/10/100 | 165 | 132
| 5238 | STD-C37-6W-E14-FR/NW | 6 Вт |  | 4200 K нейтральный свет | 500 лм |  | 1/10/100 | 165 | 132
| 5139 | STD-C37-6W-E14-FR/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 450 лм |  | 1/10/100 | 115 | 92
| 7621 | STD-CA37-6W-E14-FR/WW | [5 empty] | 1/10/100 | 115 | 92
| 7645 | STD-C37-6W-E14-FR/WW-DIM |  |  |  |  | Диммируемая | 1/10/100 | 355 | 284
Лампы свечи серии CRYSTAL E14
| 2275 | CRL-CA37-4W-E14-CL/CW Лампа С3-B E14 Белый | 4 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 275 лм | Свеча на ветру 37х135 мм, 6 SMD, угол свечения 240°, аналог 40 Вт лампы накаливания, прозрачный рассеиватель | 1/10/100 | 183 | 147
| 2282 | CRL-CA37-4W-E14-CL/WW Лампа С3-B E14 Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  | 1/10/100 | 258 | 207
| 4002 | CRL-CA37-4W-E14-CL/WW-DIM Лампа С3-B E14 DIM Тепло-Белый Диммируемая | 4 Вт |  | 3000 К теплый свет | 240 лм | Диммируемая свеча на ветру 37х135 мм, угол свечения 240°, аналог 40 Вт лампы накаливания, 6 SMD, прозрачный рассеиватель | 1/10/100 | 348 | 278
| 8314 | CRL-C35-4W-E14-CL/WW-SILVER | 4 Вт |  | 2700 К теплый свет | 340 лм | Cвеча на ветру 37х116 мм, угол свечения 300°, аналог 40 Вт лампы накаливания, прозрачный рассеиватель. 170-250В. Ra>82. | 1/10/100 | 464 | 372
| 8291 | CRL-CA35-4W-E14-CL/WW-SILVER | 4 Вт |  | 2700 К теплый свет | 340 лм | Cвеча на ветру 35,5х135 мм, угол свечения 300°, аналог 40 Вт лампы накаливания, прозрачный рассеиватель. 170-250В. Ra>82. | 1/10/100 | 464 | 372
| 8307 | CRL-CA35-5W-E14-CL/WW-GOLD | 5 Вт |  | 2700 К теплый свет | 400 лм | Cвеча на ветру 35,5х135 мм, угол свечения 300°, аналог 50 Вт лампы накаливания, прозрачный рассеиватель. 170-250В. Ra>82. | 1/10/100 | 500 | 400
Софитные лампы серии STANDARD E14
| 3753 | STD-R39-4W-E14-FR/CW | 4 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 370 лм | Лампа рефлекторного типа 39х65 мм, аналог 35 Вт галогенной лампы, рассеиватель: соты, 85-265В | 1/10/200 | 253 | 202
| 3760 | STD-R39-4W-E14-FR/WW | 4 Вт |  | 3000 К теплый свет | 340 лм |  | 1/10/200 | 253 | 202
| 2152 | STD-R50-3W-E14-FR/CW Лампа R50-Ceramic E14 220V 18 SMD Белый | 3 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 560 лм | Лампа рефлекторного типа 50х85 мм, аналог 50 Вт галогенной лампы, рассеиватель: соты, 85-265В | 1/10/200 | 316 | 253 | 6
| 7263 | STD-R50-6W-E14-FR/WW Лампа R50-Ceramic E14 220V 18 SMD Тепло-Белый | 6 Вт |  | 3000 К теплый свет | 520 лм |  | 1/10/200 | 316 | 253
Лампы серии CORN E14
| 0844 | CORN-6,5W-E14-36SMD/CW Лампа CORN E14 36 SMD Белый | 6,5 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 630 лм | Кукуруза 33х108 мм, 36 SMD, угол 360°, аналог 60 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 369 | 295
| 0776 | CORN-6,5W-E14-36SMD/WW Лампа CORN E14 36 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 580 лм |  | 1/10/100 | 369 | 295
| 4019 | CORN-6,5W-E14-36SMD/WW-DIM Лампа CORN E14 DIM 36 SMD Тепло-Белый Диммируемая |  |  | 3000 К теплый свет | 580 лм | Диммируемая Кукуруза 33х108 мм, 36 SMD, угол 360°, аналог 60 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 351 | 281
| 4200 | CORN-10W-E14-54SMD/CW Лампа CORN E14 54 SMD Белый | 10 Вт | E14 | 6500 K холодный свет | 920 лм | Кукуруза 45х120 мм, 54 SMD, угол 360°, аналог 90 Вт лампы накаливания. | 1/10/100 | 507 | 406
| 4217 | CORN-10W-E14-54SMD/WW Лампа CORN E14 54 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 800 лм |  | 1/10/100 | 507 | 406
Цоколь GU5,3
Софитные лампы серии STANDARD GU5,3
| 5146 | STD-JCDR-7W-GU5,3-FR/CW | 7 Вт | GU5,3 | 6500 K холодный свет | 640 лм | NEW!!! Угол свечения 120°, 50х55 мм, рабочее напряжение 170-265В, 14 SMD, аналог 60 Вт галогенной лампы | 1/10/200 | 192 | 154
| 5153 | STD-JCDR-7W-GU5,3-FR/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 580 лм |  | 1/10/200 | 162 | 130
| 7478 | STD-JCDR-7W-GU5,3-FR/WW-DIM | 7 Вт | GU5,3 | 3000 К теплый свет | 580 лм | NEW!!! ДИММИРУЕМАЯ Угол свечения 120°, 50х55 мм, рабочее напряжение 170-265В, 14 SMD, аналог 60 Вт галогенной лампы | 1/10/200 | 390 | 312
| 3562 | STD-JCDR-4W-GU5,3-FR/CW Лампа JCDR-ECO 220V SMD 4.0W Белый Матовая | 4 Вт | GU5,3 | 6500 K холодный свет | 350 лм | Угол свечения 120°, 50х49 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 40 Вт галогенной лампы, матовый рассеиватель | 1/10/200 | 155 | 124
| 5061 | STD-JCDR-4W-GU5,3-FR/NW Лампа JCDR-ECO 220V SMD 4.0W 4200k |  |  | 4200 K нейтральный свет | 320 лм |  | 1/10/200 | 155 | 124
| 2398 | STD-JCDR-4W-GU5,3-FR/WW Лампа JCDR-ECO 220V SMD 4.0W Тепло-Белый Матовая |  |  | 3000 К теплый свет | 300 лм |  | 1/10/200 | 155 | 124
| 4712 | STD-JCDR-3W-GU5,3-FR/CW Лампа JCDR-ECO 220V SMD 3.0W Белый Матовая | 3 Вт | GU5,3 | 6500 K холодный свет | 270 лм | Угол свечения 120°, 50х49 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 35 Вт галогенной лампы, 15 SMD, матовый рассеиватель | 1/10/200 | 138 | 111
| 4729 | STD-JCDR-3W-GU5,3-FR/WW Лампа JCDR-ECO 220V SMD 3.0W Тепло-Белый Матовая |  |  | 3000 К теплый свет | 235 лм |  | 1/10/200 | 80 | 64
| 4828 | STD-JCDR-3W-GU5,3-FR/Yellow Лампа JCDR-ECO 220V SMD 3.0W Желтый Матовая | 3 Вт | GU5,3 | Желтый |  | Цветные лампы. RGB лампа имеет встроенный драйвер смены цветов. Угол свечения 120°, 50х49 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог галогенной лампы, матовый рассеиватель | 1/10/200 | 200 | 160
| 4835 | STD-JCDR-3W-GU5,3-FR/Green Лампа JCDR-ECO 220V SMD 3.0W Зеленый Матовая |  |  | Зеленый |  |  | 1/10/200 | 200 | 160
| 4842 | STD-JCDR-3W-GU5,3-FR/Red Лампа JCDR-ECO 220V SMD 3.0W Красный Матовая |  |  | Красный |  |  | 1/10/200 | 200 | 160
| 4811 | STD-JCDR-3W-GU5,3-FR/Blue Лампа JCDR-ECO 220V SMD 3.0W Синий Матовая |  |  | Синий |  |  | 1/10/200 | 200 | 160
| 4804 | ALM-JCDR-6W-GU5,3-CL/WW Лампа JCDR 220V 6W 28SMD Тепло-Белый | 6 Вт | GU5,3 | 3000 К теплый свет | 500 лм | Угол свечения 120°, 28 SMD, 50х54 мм, напряжение 85-265В, аналог 50 Вт галогенной лампы, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 115 | 92
| 9366 | STD-MR16-5W-GU5,3-FL/CW Лампа Standard MR16 12В 5Вт GU5,3 6500K холодная полуматовая | 5 Вт | GU5,3 | 6500 K холодный свет | 480 лм | Угол свечения 120°, 50х49 мм, рабочее напряжение 12В, аналог 50 Вт галогенной лампы, полуматовый рассеиватель | 1/10/200 | 257 | 206
| 9359 | STD-MR16-5W-GU5,3-FL/WW Лампа Standard MR16 12В 5Вт GU5,3 3000K теплая полуматовая | 5 Вт | GU5,3 | 3000 К теплый свет | 500 лм | Угол свечения 120°, 50х49 мм, рабочее напряжение 12В, аналог 50 Вт галогенной лампы, полуматовый рассеиватель | 1/10/200 | 257 | 206
Цоколь GU10
Софитные лампы серии STANDARD GU10
| 5191 | STD-JCDR-6W-GU10-COB/WW Лампа GU10-COB 30° 220V 6W Тепло-Белый | 6 Вт | GU10 | 3000 К теплый свет | 450 лм | Узкий угол 30°, 50х57 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 50 Вт галогенной лампы | 1/10/200 | 301 | 241
| 3579 | STD-JCDR-4W-GU10-FR/CW Лампа GU10-ECO 220V SMD Белый Матовая | 4 Вт | GU10 | 6500 K холодный свет | 350 лм | Угол свечения 120°, 50х54 мм, рабочее напряжение 85-265В, аналог 40 Вт галогенной лампы, матовый рассеиватель | 1/10/200 | 173 | 138
| 2404 | STD-JCDR-4W-GU10-FR/WW Лампа GU10-ECO 220V SMD Тепло-Белый Матовая |  |  | 3000 К теплый свет | 300 лм |  | 1/10/200 | 173 | 138
| 7324 | STD-JCDR-7W-GU10-FR/WW | 7 Вт | GU10 | 3000 К теплый свет | 580 лм | Угол свечения 120°, 50х57 мм, рабочее напряжение 170-240В, 14 SMD, аналог 60 Вт галогенной лампы | 1/10/200 | 177 | 142
| 7492 | STD-JCDR-7W-GU10-FR/WW-DIM | 7 Вт | GU10 | 3000 К теплый свет | 580 лм | NEW!!! ДИММИРУЕМАЯ Угол свечения 120°, 50х57 мм, рабочее напряжение 170-240В, 14 SMD, аналог 60 Вт галогенной лампы | 1/10/200 | 390 | 312
Софитные лампы серии ALUMINIUM GU10
| 0608 | ALM-JCDR-4,6W-GU10-CL/CW Лампа GU10 220V 24 SMD Белый | 4,6 Вт | GU10 | 6500 K холодный свет | 370 лм | Угол свечения 120°, 24 SMD, 50х63 мм, напряжение 85-265В, аналог 40 Вт галогенной лампы, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 212 | 170
| 0615 | ALM-JCDR-4,6W-GU10-CL/WW Лампа GU10 220V 24 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 320 лм |  | 1/10/200 | 212 | 170
| 3913 | ALM-JCDR-5,1W-GU10-CL/CW-DIM | 6 Вт | GU10 | 6500 K холодный свет | 420 лм | Угол 120°, 28 SMD, 50х54 мм, 85-265В, аналог 50 Вт галогенной лампы, прозрачный рассеиватель | 1/10/200 | 355 | 284
Цоколь G9
Стандартные JCD 220В G9 (замена капсульных галогенных ламп)
| 8345 | STD-JCD-2,5W-G9-FR/CW-P | 2,5 Вт | G9 | 6500 K холодный свет | 220 лм | 12 x 16 x 49 мм, Капсульная лампа, замена 30 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/10/200 | 258 | 207
| 0929 | STD-JCD-2,5W-G9-FR/WW-P |  |  | 3000 К теплый свет | 200 лм |  | 1/10/200 | 258 | 207
| 5825 | STD-JCD-3W-G9-CL/CW-Silicon | 3 Вт | G9 | 6500 K холодный свет | 270 лм | Ø15 x h47 мм, замена 30 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/10/200 | 233 | 187
| 5832 | STD-JCD-3W-G9-CL/WW-Silicon |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  | 1/10/200 | 233 | 187
| 7874 | STD-JCD-3W-G9-CL/WW-Silicon-DIM |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм | NEW!!! ДИММИРУЕМАЯ Ø15 x h60 мм, 220 В | 1/100 | 308 | 247
| 7881 | STD-JCD-4W-G9-CL/WW-Silicon | 4 Вт | G9 | 3000 К теплый свет | 320 лм | NEW!!! Ø15 x h60 мм, замена 35 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/100 | 340 | 272
| 8253 | STD-JCD-4,5W-G9-CL/WW-CORN | 4,5 Вт | G9 | 3000 К теплый свет | 400 лм | NEW!!! Ø15 x h50 мм, замена 50 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/100 | 367 | 294
| 8864 | STD-JCD-5W-G9-CL/WW-CORN | 5 Вт | G9 | 3000 К теплый свет | 400 лм | NEW!!! Ø15 x h67 мм, замена 50 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/100 | 393 | 315
| 4750 | STD-JCD-1,5W-G9-FR/CW-Capsule Лампа G9 Capsule-S Белый 1,5 W | 1,5 Вт | G9 | 6500 K холодный свет | 130 лм | Ø15 x h42 мм, Капсульная лампа, замена 20 Вт галогенной лампы, 220 В | 1/10/200 | 198 | 159
| 4705 | STD-JCD-1,5W-G9-FR/WW-Capsule Лампа G9 Capsule-S Тепло-Белый 1,5 W |  |  | 3000 К теплый свет | 115 лм |  | 1/10/200 | 198 | 159
Цоколь G4
Стандартные JC 12В G4 (замена капсульных галогенных ламп)
| 7362 | STD-JC-1,5W-G4/W-Silicon | 1,5 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 120 лм | NEW!!! Ø10 x h36 мм, замена 30 Вт галогенной лампы, AC/DC 12 V | 1/10 | 145 | 116
| 7379 | STD-JC-1,5W-G4/WW-Silicon |  |  | 3000 К теплый свет | 100 лм |  | 1/10 | 145 | 116
| 9212 | STD-JC-2W-12V-G4/W-R | 2,0 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 200 лм | Ø30 x h40 мм, замена 30 Вт галогенной лампы, AC/DC 12 V | 1/10 | 154 | 124
| 8857 | STD-JC-2W-12V-G4/WW-R |  |  | 3000 К теплый свет | 160 лм |  |  | 154 | 124
| 3845 | STD-JC-1,7W-G4/WW-Round | 1,7 Вт | G4 | 3000 К теплый свет | 130 лм | Ø30 x h40 мм, замена 25 Вт галогенной лампы, AC/DC 12 V | 1/10 | 156 | 125
| 8840 | STD-JC-2,0W-220V-G4/WW-Silicon | 2,0 Вт | G4 | 3000 К теплый свет |  | замена 30 Вт галогенной лампы, AC 220V, 9*37mm | 1/10 | 286 | 229
| 8833 | STD-JC-2,0W-G4/WW-Silicon | 2,0 Вт | G4 | 3000 К теплый свет | 160 лм | замена 30 Вт галогенной лампы, AC/DC 12 V, 10*37mm | 1/10 | 271 | 217
| 7355 | STD-JC-2,5W-G4/W-Silicon | 2,5 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 210 лм | NEW!!! Ø12 x h36 мм, замена 30 Вт галогенной лампы, AC/DC 12 V | 1/10 | 192 | 154
| 7867 | STD-JC-2,5W-G4/WW-Silicon |  |  | 3000 К теплый свет | 180 лм |  |  | 192 | 154
| 7911 | STD-JC-3W-12V-G4/WW-Silicon | 3 Вт | G4 | 3000 К теплый свет | 240 лм | замена 30 Вт галогенной лампы, AC/DC 12 V, 15*48mm | 1/10 | 233 | 187
| 7928 | STD-JC-3W-220V-G4/WW-Silicon | 3 Вт | G4 | 3000 К теплый свет | 240 лм | замена 30 Вт галогенной лампы, AC 220V, 15*48mm | 1/10 | 233 | 187
| 8239 | STD-JC-1,5W-G4/CW-P Лампа G4-capsule (маленькая капсула) Белый 1,5W | 1,5 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 150 лм | 5 x 12 x h37 мм, AC/DC 12 В, замена 20 Вт галогенной лампы | 1/10 | 230 | 184
| 8246 | STD-JC-1,5W-G4/WW-P |  |  | 3000 К теплый свет | 120 лм |  | 1/10 | 230 | 184
| 0394 | STD-MR11-2W-GU4/CW-COB Лампа MR11 12V 1LED Белый | 2 Вт | GU4 | 6500 K холодный свет | 130 лм | 35 х 47 мм, AC/DC 12 В, замена 20 Вт галогенной лампы, COB - 1 SMD | 1/10 | 186 | 149
| 5856 | STD-MR11-3W-GU4/CW | 3 Вт | G4 | 6500 K холодный свет | 260 лм | Ø35x35 мм | 1/10 | 182 | 146
Цоколь GX53
Лампы-таблетки серии STANDARD
| 2176 | STD-GX53-3W-GX53-FR/CW Лампа GX53 220V 21 SMD Белый Керамика | 3 Вт | GX53 | 6500 K холодный свет | 300 лм | Лампа 75х30 мм, 21 SMD, напряжение 220 В, аналог 11 Вт люминесцентной лампы, рассеиватель: соты. | 1/10/100 | 155 | 124
| 2183 | STD-GX53-3W-GX53-FR/WW Лампа GX53 220V 21 SMD Тепло-Белый Керамика |  |  | 3000 К теплый свет | 260 лм |  | 1/10/100 | 155 | 124
| 3654 | STD-GX53-3W-GX53-FR/CW-LED Лампа GX53 220V 60LED Белый | 3 Вт | GX53 | 6500 K холодный свет | 250 лм | Лампа 75х30 мм, 60 LED, напряжение 220 В, аналог 9 Вт люминесцентной лампы, рассеиватель: полосы. | 1/10/100 | 155 | 124
| 2879 | STD-GX53-3W-GX53-FR/WW-LED Лампа GX53 220V 60LED Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 210 лм |  | 1/10/100 | 155 | 124
Лампы-таблетки серии ALUMINIUM
| 3876 | ALM-GX53-5,7W-GX53-FR/CW Лампа GX53 220V 18 SMD Белый | 5,7 Вт | GX53 | 6500 K холодный свет | 550 лм | Лампа 75х25 мм, 18 SMD, напряжение 220 В, аналог 20 Вт люминесцентной лампы, матовый рассеиватель | 1/10/100 | 411 | 329
| 3883 | ALM-GX53-5,7W-GX53-FR/WW Лампа GX53 220V 18 SMD Тепло-Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 500 лм |  | 1/10/100 | 411 | 329
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Светодиодная лента
| 4453 | KLS-3528-30SMD/m-8mm-IP33-DC12V-3W/m-5m-CW Светодиодная лента BQ-SB-Y30M-12 3528 150 LED 12V Белый 5м | 3 Вт/м | IP33 | 6500 K холодный свет | 1080 лм | Светодиодная лента без пыле и влагозащиты IP33, на самоклеящейся основе "3М". Размер диодов 3,5x2,8 мм. Длина ленты 5 м, ширина 8 мм. Рабочее напряжение 12V. Шаг резки - каждые 3 диода. | 1 | 383 | 307
| 3234 | KLS-3528-60SMD/m-8mm-IP33-DC12V-6W/m-5m-WW Светодиодная лента BQ-SB-Y60W-12 3528 300LED 12V Тепло-Белый 5м | 6 Вт/м | IP33 | 3000 К теплый свет | 2160 лм |  | 1 | 461 | 369
| 3258 | KLS-3528-60SMD/m-8mm-IP33-DC12V-6W/m-5m-Blue Светодиодная лента BQ-SB-Y60B-12 3528 300LED 12V Синий 5м |  |  | Синий | - |  | 1 | 461 | 369
| 3241 | KLS-3528-60SMD/m-8mm-IP33-DC12V-6W/m-5m-Green Светодиодная лента BQ-SB-Y60G-12 3528 300LED 12V Зеленый 5м |  |  | Зеленый | - |  | 1 | 461 | 369
| 5993 | KLS-3528-60SMD/m-8mm-IP33-DC12V-6W/m-5m-Yellow Светодиодная лента BQ-SB-Y60Y-12 3528 300LED 12V Желтый 5м |  |  | Желтый | - |  | 1 | 461 | 369
| 3265 | KLS-3528-60SMD/m-8mm-IP33-DC12V-6W/m-5m-Red Светодиодная лента BQ-SB-Y60R-12 3528 300LED 12V Красный 5м |  |  | Красный | - |  | 1 | 461 | 369
| 3289 | KLS-3528-120SMD/m-8mm-IP33-DC12V-9,6W/m-5m-CW | 9,6 Вт/м | IP33 | 6500 K холодный свет | 4800 лм |  | 1 | 769 | 615
| 3296 | KLS-3528-120SMD/m-8mm-IP33-DC12V-9,6W/m-5m-WW |  |  | 3000 К теплый свет | 4320 лм |  | 1 | 769 | 615
| 3272 | KLS-3528-60SMD/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5m-CW Светодиодная лента BQ-SB-Y60M-12 IP65 3528 300LED 12V Белый 5м | 4,8 Вт/м | IP65 | 6500 K холодный свет | 2400 лм | Светодиодная лента пыле и влагозащищенная IP65, на самоклеящейся основе "3М". Размер диодов 3,5x2,8 мм. Длина ленты 5 м, ширина 8 мм. Рабочее напряжение 12V. Шаг резки - каждые 3 диода. | 1 | 742 | 594
| 6006 | KLS-3528-60SMD/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5m-WW Светодиодная лента BQ-SB-Y60W-12 IP65 3528 300LED 12V Тепло-Белый 5м |  |  | 3000 К теплый свет | 2160 лм |  | 1 | 742 | 594
| 3302 | KLS-3528-120SMD/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5m-CW | 9,6 Вт/м | IP65 | 6500 K холодный свет | 4800 лм |  | 1 | 994 | 796
| 6013 | KLS-3528-120SMD/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5m-WW |  |  | 3000 К теплый свет | 4320 лм |  | 1 | 994 | 796
| 3319 | KLS-5050-30SMD/m-10mm-IP33-DC12V-7,2W/m-5m-CW Светодиодная лента BQ-SC-Y30M-12 5050 150 LED 12V Белый 5м | 7,2 Вт/м | IP33 | 6500 K холодный свет | 2840 лм | Светодиодная лента без пыле и влагозащиты IP33, на самоклеящейся основе "3М". Размер диодов 5,0x5,0 мм. Длина ленты 5 м, ширина 10 мм. Рабочее напряжение 12V. Шаг резки - каждые 3 диода. | 1 | 687 | 549
| 3326 | KLS-5050-30SMD/m-10mm-IP33-DC12V-7,2W/m-5m-WW Светодиодная лента BQ-SC-Y30W-12 5050 150 LED 12V Тепло-Белый 5м |  |  | 3000 К теплый свет | 2560 лм |  | 1 | 687 | 549
| 3333 | KLS-5050-30SMD/m-10mm-IP33-DC12V-7,2W/m-5m-RGB Светодиодная лента BQ-SC-Y30RGB-12 5050 150 LED 12V RGB 5м |  |  | RGB | - |  | 1 | 742 | 594
| 3357 | KLS-2835-60SMD/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5m-CW | 14,4 Вт/м | IP33 | 6500 K холодный свет | 5680 лм |  | 1 | 1249 | 999
| 3364 | KLS-2835-60SMD/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5m-WW |  |  | 3000 К теплый свет | 5120 лм |  | 1 | 1249 | 999
| 4477 | KLS-5050-60SMD/m-10mm-IP33-DC12V-14,4W/m-5m-RGB |  |  | RGB | - |  | 1 | 2606 | 2085
| 6020 | KLS-5050-30SMD/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5m-CW | 7,2 Вт/м | IP65 | 6500 K холодный свет | 2840 лм | Светодиодная лента пыле и влагозащищенная IP65, на самоклеящейся основе "3М". Размер диодов 5,0x5,0 мм. Длина ленты 5 м, ширина 10 мм. Рабочее напряжение 12V. Шаг резки - каждые 3 диода. | 1 | 953 | 762
| 3340 | KLS-5050-30SMD/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5m-WW |  |  | 3000 К теплый свет | 2560 лм |  | 1 | 953 | 762
| 5399 | KLS-5050-30SMD/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5m-RGB Светодиодная лента BQ-SC-Y30RGB-12 IP65 5050 150 LED 12V RGB 5м |  |  | RGB | - |  | 1 | 1210 | 968
| 6044 | KLS-5050-60SMD/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5m-CW | 14,4 Вт/м | IP65 | 6500 K холодный свет | 5680 лм |  | 1 | 1424 | 1139
| 6051 | KLS-2835-60SMD/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5m-WW |  |  | 3000 К теплый свет | 5120 лм |  | 1 | 1424 | 1139
| 4484 | KLS-5050-60SMD/m-10mm-IP65-DC12V-14,4W/m-5m-RGB Светодиодная лента BQ-SC-Y60RGB-12 IP65 5050 300 LED 12V RGB 5м |  |  | RGB | - |  | 1 | 1580 | 1264
Акцентная подстветка |  |  | Светильники для декоративной подствеки лестниц, дорожек, пола. Монтируются в стену. Напрядение питания 220В, частота 50-60 Гц.
| 1780 | KBL-A03-0,6W-IP54/CW | 0,6 Вт | IP54 | 6500 K холодный свет | 40 лм | Встраиваемый светильник для декоративной подсветки 111х44х51 мм, 12LED, IP54, 220В, поперечная решетка. | 1/20 | 717 | 573
| 1797 | KBL-A04-0,6W-IP54/CW | 0,6 Вт | IP54 | 6500 K холодный свет | 40 лм | Встраиваемый светильник для декоративной подсветки 111х44х51 мм, 12LED, 220В, IP54, матовый рассеиватель. | 1/20 | 717 | 573
| 1810 | KBL-B03-0,5W-IP54/CW | 0,5 Вт | IP54 | 6500 K холодный свет | 40 лм | Встраиваемый светильник для декоративной подсветки 70х70х56 мм, 9LED, 220В, IP54, продольная решетка. | 1/50 | 717 | 573
| 1827 | KBL-B04-0,5W-IP54/CW | 0,5 Вт | IP54 | 6500 K холодный свет | 40 лм | Встраиваемый светильник для декоративной подсветки 70х70х56 мм, 9LED, 220В, IP54, матовый рассеиватель. | 1/50 | 717 | 573
Линейные светильники |  |  | Накладные линейные светильники используются для подсветки мебели и ниш. Они компактные, имеют небольшой угол излучения, необходимый для направленного освещения.
| 2862 | PIR-AC220V-29cm-2,4W/CW | 2,4 Вт | - | 6500 K холодный свет | 200 лм | Светильник линейный накладной, длина 29 см, угол свечения 60°, 220В, 48 SMD | 1/10 | 741 | 593
| 5900 | PIR-AC220V-29cm-2,4W/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 180 лм |  | 1/10 | 741 | 593
| 1759 | PIR-AC220V-55,5cm-5,6W/CW | 5,6 Вт | - | 6500 K холодный свет | 450 лм | Светильник линейный накладной, длина 55,5 см, угол свечения 60°, 220В, 112 SMD | 1/10 | 1099 | 879
Настольные лампы |  |  | Настольные лампы для дома и офиса с регулировкой яркости освщения и цветовой температуры. Лампы имеют широкие углы поворота/сгиба для настройки освещения.
| 5917 | KTL-580T-9W-Golden | 9 Вт | - | 2700-6000 К регулировка цветовой температуры | 550 лм | Настольная лампа питается от сети 220В через адаптер на 12В (в комплекте). USB-порт для зарядки мобильных устройств. На панели расположен сенсорный регулятор яркости (диммер) и регулятор цветовой температуры. Напряжение питания 85-265В. Материал: алюминий | 1 | 3933 | 3147
| 5931 | KTL-580T-9W-Red |  | - |  |  |  | 1 | 3933 | 3147
| 5948 | KTL-580T-9W-Silver |  | - |  |  |  | 1 | 3933 | 3147
| 5924 | KTL-580T-9W-Blue |  | - |  |  |  | 1 | 3933 | 3147
| 6105 | KTL-580T-9W-Black |  | - |  |  |  | 1 | 3933 | 3147
| 9373 | KTL-521Al-9W-Silver |  | - | 4200 K | 550 лм | Материал: полностью алюминиевая | 1 | 4650 | 3720
Декоративные светильники
| 7386 | KDL-Ball-D25-IP65-RGB | Встроенный аккумулятор 1000мАч | IP65 | RGB | - | Светодиодный шар диаметром 25 см, водонепроницаемый, с пультом ДУ и подставкой для зарядки на 220В, вес 1,4 кг | 1 | 3907 | 3126
| 8321 | KDL-Ball-D30-IP65-RGB | Встроенный аккумулятор 2200мАч | IP65 | RGB | - | Светодиодный шар диаметром 30 см, водонепроницаемый, с пультом ДУ и подставкой для зарядки на 220В, вес 1,8 кг | 1 | 4270 | 3416
| 8338 | KDL-Cube-40-IP65-RGB | Встроенный аккумулятор 2200мАч | IP65 | RGB | - | Светодиодный куб 40*40*40 см, водонепроницаемый, с пультом ДУ и подставкой для зарядки на 220В, вес 4 кг | 1 | 6814 | 5451
| 9236 | KDL-FurTree-40-IP44-RGB | Встроенный аккумулятор 2200мАч | IP44 | RGB | - | NEW!!! Светодиодная ель L40*W10*H26 см, водонепроницаемая, с пультом ДУ, вес 1,2 кг | 1 | 4085 | 3268
| 9243 | KDL-FurTree-82-IP44-RGB | Встроенный аккумулятор 3600мАч | IP44 | RGB | - | NEW!!! Светодиодная ель L82*W14*H45 см, водонепроницаемая, с пультом ДУ, вес 2,5 кг | 1 | 5225 | 4180
| 0004 | Фонарик на магнитах | 6 Вт | IP54 | 6500 K холодный свет | 420 лм | Светодиодный фонарь на магнитах. Работает от 4х батареек AA. Оснащен крюком для подвеса. Корпус черный | 1 | 278 | 223
| 8918 | Phyto-60см-9w-IP40/line | 9 Вт | IP40 | Red(660nm):Blue(450nm) = 9:2 | - | NEW! Светодиодный линейный светильник для растений. 220В. Возможность соединения нескольких светильников встык. | 1 | 1053 | 843
| 9335 | Phyto-90см-15w-IP40/line | 15Вт | IP40 | Red(660nm):Blue(450nm) = 3:1 | - | NEW! Светодиодный линейный светильник для растений. 220В. Возможность соединения нескольких светильников встык. | 1 | 1324 | 1059
| 8925 | Phyto-120см-18w-IP40/line | 18 Вт | IP40 | Red(660nm):Blue(450nm) = 7:1 | - | NEW! Светодиодный линейный светильник для растений. 220В. Возможность соединения нескольких светильников встык. | 1 | 1839 | 1471
| 9342 | Провод соединительный 1м с двумя коннекторами 3-pin | - | - | - | - | Провод для соединения фитоламп или других светильников с 3-pin входом | 1 | 177 | 142
| 8932 | Phyto-120см-30w-IP65-grow | 30 Вт | IP65 | Red(660nm):Blue(450nm) = 4:1 | - | NEW! Светодиодный линейный светильник для растений. 220В. 60 светодиодов. | 1 | 3912 | 3130
| 8949 | Phyto-100см-36w-IP65-grow | 36 Вт | IP65 | Red(660nm):Blue(450nm) = 4:1 | - | NEW! Светодиодный линейный светильник для растений. 220В. 36 светодиодов. | 1 | 6353 | 5082
| 9427 | KLT-120-36W-IP65-Flora | 36 Вт | IP65 |  | - | Светодиодный линейный светильник для растений. 220В. 2 лампы Т8120см в комплекте. | 1 | 3055 | 2444
| 9397 | T8-60cm-FR/Flora | 9Вт | IP40 |  | - | Светодиодная лампа для растений. 220В. | 1 | 647 | 518
| 9403 | T8-90cm-FR/Flora | 15Вт | IP40 |  | - | Светодиодная лампа для растений. 220В. | 1 | 782 | 625
| 9410 | T8-120cm-FR/Flora | 18Вт | IP40 |  | - | Светодиодная лампа для растений. 220В. | 1 | 816 | 653
3. ТОРГОВО-ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Фото | Артикул | Наименование | Мощность | Размеры | Цветовая температура | Световой поток | Описание | Мин. норма отпуска / Кол-во в коробке | МРЦ, руб. | Дистрибьютор, руб. (без НДС)
Лампы T8 G13, G24, G53 |  |  | Лампы T8 для офисных светильников с поворотным цоколем G13 работают от сети 220В, не требуют дополнительных драйверов питания или пусковых дросселей. Лампы PL с цоколем G24 являются заменой компактно-люминесцентных ламп для потолочных светильников. Лампа
Светодиодные лампы T8 с цоколем G13
| 5252 | T8-60-9W-60SMD-790lm-FR/WW | 9 Вт | 60 см | 3000 К теплый свет | 790 лм | 60 SMD Лампа с матовым рассеивателем. 85-265В | 1 | 504 | 403
| 4866 | T8-60-9W-60SMD-870lm-FR/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 870 лм |  | 1 | 504 | 403
| 2459 | T8-60-9W-60SMD-900lm-FR/CW |  |  | 6500 K холодный свет | 900 лм |  | 1 | 504 | 403
| 5245 | T8-60-9W-60SMD-930lm-CL/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 930 лм | 60 SMD Лампа с прозрачным рассеивателем. 85-265В | 1 | 504 | 403
| 2428 | T8-60-9W-60SMD-1000lm-CL/CW |  |  | 6500 K холодный свет | 1000 лм |  | 1 | 504 | 403
| 4859 | T8-120-18W-120SMD-1520lm-FR/WW | 18 Вт | 120 см | 3000 К теплый свет | 1520 лм | 120 SMD Лампа с матовым рассеивателем. 85-265В | 1 | 647 | 518
| 5269 | T8-120-18W-120SMD-1650lm-FR/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 1650 лм |  | 1 | 647 | 518
| 3968 | T8-120-18W-120SMD-1750lm-FR/CW |  |  | 6500 K холодный свет | 1750 лм |  | 1 | 647 | 518
| 7232 | T8-120-18W-120SMD-1750lm-CL/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 1750 лм | 120 SMD. Лампа с прозрачным рассеивателем. | 1 | 647 | 518
| 2435 | T8-120-18W-120SMD-1900lm-CL/CW |  |  | 6500 K холодный свет | 1900 лм |  | 1 | 647 | 518
| 5429 | T8-150-25W-SMD-2300lm-CL/CW | 25 Вт | 150 см | 6500 K холодный свет | 2300 лм | Лампа с прозрачным рассеивателем. 85-265В | 1 | 820 | 656
| 5467 | T8-60-6W-SMD-480lm-CL/Pink | 6 Вт | 60 см | Розовая | 480 лм | Лампа с розовым светом для подсветки мяса, аналог NATURA 85-265В | 1 | 616 | 493
| 5474 | T8-120-12W-SMD-960lm-CL/Pink | 12 Вт | 120 см | Розовая | 960 лм |  | 1 | 820 | 656
Светодиодные лампы PL с цоколем G24
| 2886 | PL-12W-G24-64SMD-CL/СW Лампа G24 220V 64 SMD12W Белый Прозрачная | 12 Вт | Ø 40 мм х 222 мм | 6500 K холодный свет | 1070 лм | Лампа с прозрачным рассеивателем. Угол свечения 120° Напряжение 85-265В | 1 | 679 | 543
| 2893 | PL-12W-G24-64SMD-CL/WW Лампа G24 220V 64 SMD 12W Тепло-Белый Прозрачная |  |  | 3000 К теплый свет | 960 лм |  | 1 | 679 | 543
| 9281 | PL-12W-G24-60SMD-CL/CW Лампа G24 220V 60 SMD Белый Прозрачная | 12 Вт | Ø40 x h150 мм | 6500 K холодный свет | 1070 лм | Лампа с прозрачным рассеивателем. Угол свечения 120° Напряжение 85-265В | 1 | 474 | 379
| 9274 | PL-12W-G24-60SMD-CL/NW Лампа G24 220V 18 SMD Нейтральный-Белый Прозрачная | 12 Вт | Ø40 x h150 мм | 4200 K нейтральный свет | 1000 лм | Лампа с прозрачным рассеивателем. Угол свечения 120° Напряжение 85-265В | 1 | 474 | 379
| 7218 | PL-8W-G24-16SMD-CL/СW | 8 Вт | Ø35,4 x h147 мм | 6500 K холодный свет | 700 лм | NEW!!! Лампа с прозрачным рассеивателем. Угол свечения 120° Напряжение 85-265В | 1 | 401 | 321
| 7225 | PL-8W-G24-16SMD-CL/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 620 лм |  | 1 | 401 | 321
| 7638 | PL-8W-G24-16SMD-FR/CW |  |  |  | 660 лм | Матовый рассеиватель. | 1 | 401 | 321
Светодиодные лампы AR111 с цоколем G53
| 8826 | AR111-15W-G53-AC/DC12V-1300lm/WW | 15 Вт | Ø 11 см | 3000 К теплый свет | 1300 лм | NEW!!! Угол свечения 60°, рабочее напряжение 12В. | 1 | 719 | 575
Светильники встраиваемые |  |  | Готовые встраиваемые светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений, а также для локальной подсветки мебели и ниш. Установка светильников осуществляется с помощью врезного монтажа в горизонтальные или вертикальные повер
| 5290 | PBC-R180-08W-750lm/CW-White | 8 Вт | Врезной Ø 165 мм, внешний Ø 180 мм, толщина 13,5 мм | 6500 K холодный свет | 750 лм | Круглый встраиваемый светильник в белом корпусе, в комплекте крепежи и блок питания на 28-35 В. | 1 | 875 | 700
| 1278 | PBC-R180-08W-680lm/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 680 лм |  | 1 | 875 | 700
| 1261 | PBC-R180-08W-750lm/CW-Silver |  |  | 6500 K холодный свет | 750 лм | Круглый встраиваемый светильник в серебристом корпусе, в компл. крепежи и блок питания на 28-35В. | 1 | 875 | 700
| 5498 | PBC-R180-08W-680lm/WW-Silver |  |  | 3000 К теплый свет | 680 лм |  | 1 | 875 | 700
| 1285 | PBC-R245-10W-880lm/CW-White | 10 Вт | Врезной Ø 225 мм, внешний Ø 245 мм, толщина 13,5 мм | 6500 K холодный свет | 880 лм | Круглый встраиваемый светильник в белом корпусе, в комплекте крепежи и блок питания на 28-35 В. | 1 | 1163 | 931
| 1322 | PBC-R245-10W-790lm/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 790 лм |  | 1 | 1163 | 931
| 5504 | PBC-R245-10W-880lm/CW-Silver |  |  | 6500 K холодный свет | 880 лм | Круглый встраиваемый светильник в серебристом корпусе, в компл. крепежи и блок питания на 28-35В. | 1 | 1163 | 931
| 5511 | PBC-R245-10W-790lm/WW-Silver |  |  | 3000 К теплый свет | 790 лм |  | 1 | 1163 | 931
| 5528 | PBC-S180-12W-870lm/WW-White | 12 Вт | 180х180 мм, толщина 25 мм | 3000 К теплый свет | 870 лм | Квадратный встраиваемый светильник в белом корпусе, блок питания на 24В. Вес в упаковке 1,14 кг | 1 | 1003 | 802
| 2800 | DL-R110-11W/NW-White | 11 Вт | Врезной Ø 90 мм, внешний Ø 110 мм, толщина 56 мм | 4200 K нейтральный свет | 810 лм | NEW!!! Круглый встраиваемый светильник в белом корпусе, напряжение 220В | 1 | 1199 | 959
| 2817 | DL-R110-11W/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 720 лм |  | 1 | 1199 | 959
| 2824 | DL-R138-14W/NW-White | 14 Вт | Врезной Ø 115 мм, внешний Ø 138 мм, толщина 57 мм | 4200 K нейтральный свет | 1090 лм | NEW!!! Круглый встраиваемый светильник в белом корпусе, напряжение 220В | 1 | 1583 | 1267
| 2831 | DL-R138-14W/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 950 лм |  | 1 | 1583 | 1267
| 2848 | DL-R160-18W/NW-White | 18 Вт | Врезной Ø 135 мм, внешний Ø 160 мм, толщина 57 мм | 4200 K нейтральный свет | 1440 лм | NEW!!! Круглый встраиваемый светильник в белом корпусе, напряжение 220В | 1 | 2101 | 1681
| 2855 | DL-R160-18W/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 1260 лм |  | 1 | 2101 | 1681
| 4057 | DL-R200-21W/NW-White | 21 Вт | Врезной Ø 175 мм, внешний Ø 200 мм, толщина 89 мм | 4200 K нейтральный свет | 1700 лм | NEW!!! Круглый встраиваемый светильник в белом корпусе, напряжение 220В | 1 | 2446 | 1957
| 4064 | DL-R200-21W/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 1600 лм |  | 1 | 2446 | 1957
| 4071 | DL-R232-31W/NW-White | 31 Вт | Врезной Ø 200 мм, внешний Ø 232 мм, толщина 99 мм | 4200 K нейтральный свет | 2600 лм | NEW!!! Круглый встраиваемый светильник в белом корпусе, напряжение 220В | 1 | 3114 | 2491
| 4088 | DL-R232-31W/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 2450 лм |  | 1 | 3114 | 2491
Встраиваемые светильники MINI
| 7959 | ML-45-Round/CW | 3вт | Ø45 х h32 мм (Врезной Ø39мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 561 | 449
| 7966 | ML-45-Round/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 561 | 449
| 7973 | ML-45-Square/CW | 3вт | 45 х 45 x h32 мм (Врезной Ø39мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 561 | 449
| 7980 | ML-45-Square/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 561 | 449
| 7997 | ML-48-Round-3D/CW | 3вт | Ø48 х h38 мм (Врезной Ø39мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 561 | 449
| 8000 | ML-48-Round-3D/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 561 | 449
| 8017 | ML-48-Square-3D/CW | 3вт | 48 х 48 x h38 мм (Врезной Ø39мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 561 | 449
| 8024 | ML-48-Square-3D/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 561 | 449
| 8031 | ML-55-Round-A/CW | 3вт | Ø55 х h45 мм (Врезной Ø46мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 609 | 487
| 8048 | ML-55-Round-A/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 609 | 487
| 8055 | ML-55-Round-B/CW | 3вт | Ø55 х h45 мм (Врезной Ø46мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 609 | 487
| 8062 | ML-55-Round-B/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 609 | 487
| 8079 | ML-60-Square-A/CW | 3вт | 60 х 60 x h45 мм (Врезной Ø46мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 609 | 487
| 8086 | ML-60-Square-A/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 609 | 487
| 8093 | ML-60-Square-B/CW | 3вт | 60 х 60 x h45 мм (Врезной Ø46мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 609 | 487
| 8109 | ML-60-Square-B/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 609 | 487
| 8116 | ML-55-Round/CW | 3вт | Ø55 х h45 мм (Врезной Ø39мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 609 | 487
| 8123 | ML-55-Round/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 609 | 487
| 8130 | ML-60-Square/CW | 3вт | 60 х 60 x h45 мм (Врезной Ø39мм) | 6500 K холодный свет | 280 лм | угол свечения 38°, рабочее напряжение 85-265В | 1/50 | 609 | 487
| 8147 | ML-60-Square/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 240 лм |  |  | 609 | 487
Светодиодные панели |  |  | Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений, а также для локальной подсветки мебели и ниш. Установка панелей осуществляется с помощью нитей строп или в подвесной потолок "Армстронг". Также предусмотрена возмо
| 5405 | KUP-3030-17W-1500lm/CW-White Панель 30x30cm белая рамка 220V 240LED SMD Белый | 17 Вт | 295х295 мм толщина 10 мм | 6500 K холодный свет | 1500 лм | Ультратонкая светодиодная панель в белой рамке. Питание от сети 220 В. Матовый рассеиватель | 1 | 1988 | 1591
| 7201 | KUP-3030-17W-1320lm/WW-White Панель 30x30cm белая рамка 220V 240LED SMD Теплый Белый |  |  | 3000 К теплый свет | 1320 лм |  | 1 | 1988 | 1591
| 5016 | KUP-6060-40W-3000lm/NW-White | 40 Вт | 595х595 мм | 4200 K нейтральный свет | 3000 лм | Ультратонкая светодиодная панель в белой рамке. Питание от сети 220 В. Матовый рассеиватель | 4 | 2806 | 2245
| 8956 | KUP-6060-48W-4000lm/СW-White | 48 Вт | 595х595 мм толщина 9 мм | 6500 K холодный свет | 4000 лм | Ультратонкая светодиодная панель в белой рамке. Питание от сети 220 В. Матовый рассеиватель | 5 | 3167 | 2533
| 8963 | KUP-6060-48W-NW-White | 48 Вт |  | 4200 K нейтральный свет |  |  | 5 | 3167 | 2533
| 8970 | KUP-6060-48W-3600lm/WW-White | 48 Вт |  | 3000 К теплый свет | 3600 лм |  | 5 | 3167 | 2533
| 8987 | KUP-6060-60W-СW-White | 60 Вт | 595х595 мм толщина 9 мм | 6500 K холодный свет | 4980 лм | Ультратонкая светодиодная панель в белой рамке. Питание от сети 220 В. Матовый рассеиватель | 1 | 3992 | 3193
| 8994 | KUP-6060-60W-NW-White | 60 Вт |  | 4200 K нейтральный свет |  |  | 1 | 3992 | 3193
| 9007 | KUP-6060-60W-WW-White | 60 Вт |  | 3000 К теплый свет | 4500 лм |  | 1 | 3992 | 3193
| 5641 | KUP-6060-50W/RGB-Silver | 50 Вт | 595х595 мм толщина 10 мм | RGB | RGB контроллер для панели арт. 4552 | Ультратонкая светодиодная RGB панель в серебристой рамке. Питание от сети 220 В. | 1 | 3527 | 2822
| 5658 | KUP-12060-60W-4800lm/CW-White | 60 Вт | 1195х595 мм толщина 8 мм | 6500 K холодный свет | 5000 лм | Под заказ Ультратонкая светодиодная панель в белой рамке. Питание от сети 220 В. | 1 | 9058 | 7246
| 5665 | KUP-12060-60W-4800lm/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 4800 лм |  | 1 | 9058 | 7246
| 5702 | KLP-6060-36W-3800lm/CW-GRID Светильник CSVT 60x60 Решетка (36Вт 3800lm) Белый | 36 Вт | 600х600 мм толщина 70 мм | 6500 K холодный свет | 3800 лм | Встраеваемый светильник для потолков "Армстронг". 220 В. | 1 | 2245 | 1796
| 5719 | KLP-6060-36W-3800lm/WW-GRID Светильник CSVT 60x60 Решетка (36Вт 3800lm) Тепло-белый |  |  | 3000 К теплый свет | 3160 |  | 1 | 2245 | 1796
4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Фото | Артикул | Наименование | Мощность | Цоколь | Цветовая температура | Световой поток | Описание | Мин. норма отпуска / Кол-во в коробке | МРЦ, руб. | Дистрибьютор, руб. (без НДС)
Светильники для ЖКХ
| 2503 | KCL-600-18W-line-FR/NW | 18 Вт | 605х74х26 мм | 6500 K холодный свет | 1650 лм | Накладной светильник. IP40 605х74х26, напряжение питания 220В | 1 | 583 | 466
| 2527 | KCL-1200-36W-line-FR/NW | 36 Вт | 1205х74х26 мм | 6500 K холодный свет | 3300 лм | Накладной светильник. IP40 1205х74х26, напряжение питания 220В | 1 | 929 | 743
| 4873 | KCL-30-10W-IP40/CW | 10 Вт | 357х130х43 мм | 6500 K холодный свет | 800 лм | Накладной светильник. IP40 357х130х43 мм, напряжение питания 220В | 1 | 481 | 385
| 4880 | KCL-60-18W-IP40/CW | 18 Вт | 657х130х43 мм | 6500 K холодный свет | 1630 лм | Накладной светильник. IP40 657х130х43 мм, напряжение питания 220В | 1 | 588 | 471
| 6761 | KCL-60-18W-IP40/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 1420 лм |  | 1 | 588 | 471
| 6808 | KLK-R120-06W-IP54/CW | 6 Вт | Ø 120 мм, толщина 35 мм | 6500 K холодный свет | 540 лм | Накладной круглый светильник. IP54, напряжение питания 85-270В, материал корпуса алюминий | 1 | 610 | 488
| 6815 | KLK-R120-06W-IP54/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 490 лм |  | 1 | 610 | 488
| 6822 | KLK-R120-06W-IP54/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 440 лм |  | 1 | 610 | 488
| 4972 | KLK-R170-12W-IP54/CW | 12 Вт | Ø 170 мм, толщина 35 мм | 6500 K холодный свет | 1030 лм | Накладной круглый светильник. IP54, напряжение питания 85-270В, материал корпуса алюминий | 1 | 960 | 768
| 6839 | KLK-R170-12W-IP54/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 930 лм |  | 1 | 960 | 768
| 6846 | KLK-R170-12W-IP54/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 840 лм |  | 1 | 960 | 768
| 6853 | KLK-R225-18W-IP54/CW | 18 Вт | Ø 225 мм, толщина 35 мм | 6500 K холодный свет | 1420 лм | Накладной круглый светильник. IP54, напряжение питания 85-270В, материал корпуса алюминий | 1 | 1249 | 999
| 6860 | KLK-R225-18W-IP54/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 1280 лм |  | 1 | 1249 | 999
| 6877 | KLK-R225-18W-IP54/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 1150 лм |  | 1 | 1249 | 999
| 4897 | KLK-V120-06W-IP54/CW | 6 Вт | 120х120 мм, толщина 35 мм | 6500 K холодный свет | 540 лм | Накладной квадратный светильник. IP54, напряжение питания 85-270В, материал корпуса алюминий | 1 | 610 | 488
| 6884 | KLK-V120-06W-IP54/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 490 лм |  | 1 | 610 | 488
| 6891 | KLK-V120-06W-IP54/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 440 лм |  | 1 | 610 | 488
| 4910 | KLK-V170-12W-IP54/CW | 12 Вт | 170х170 мм, толщина 35 мм | 6500 K холодный свет | 1030 лм | Накладной квадратный светильник. IP54, напряжение питания 85-270В, материал корпуса алюминий | 1 | 960 | 768
| 6907 | KLK-V170-12W-IP54/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 930 лм |  | 1 | 960 | 768
| 6914 | KLK-V170-12W-IP54/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 840 лм |  | 1 | 960 | 768
| 6921 | KLK-V225-18W-IP54/CW | 18 Вт | 225х225 мм, толщина 35 мм | 6500 K холодный свет | 1420 лм | Накладной квадратный светильник. IP54, напряжение питания 85-270В, материал корпуса алюминий | 1 | 1249 | 999
| 6938 | KLK-V225-18W-IP54/NW |  |  | 4200 K нейтральный свет | 1280 лм |  | 1 | 1249 | 999
| 6945 | KLK-V225-18W-IP54/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 1150 лм |  | 1 | 1249 | 999
5. ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Фото | Артикул | Наименование | Мощность | Размеры | Цветовая температура | Световой поток | Описание | Мин. норма отпуска / Кол-во в коробке | МРЦ, руб. | Дистрибьютор, руб. (без НДС)
Сверхмощные лампы
| 7409 | KSP-E27-30W-3000lm/CW | 30 Вт | Ø100х192 мм | 6500 K холодный свет | 3000 лм | NEW!!! Цоколь E27. Угол свечения 120°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >80 Аналог ДРЛ 125Вт, ДНаТ 70 Вт | 1 | 3083 | 2466
| 7416 | KSP-E40-50W-5000lm/CW | 50 Вт | Ø100х204 мм | 6500 K холодный свет | 5000 лм | NEW!!! Цоколь E40. Угол свечения 120°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >80 Аналог ДРЛ 250Вт, ДНаТ 100 Вт | 1 | 4448 | 3558
| 7423 | KSP-E40-80W-8000lm/CW | 80 Вт | Ø120х234 мм | 6500 K холодный свет | 8000 лм | NEW!!! Цоколь E40. Угол свечения 120°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >80 Аналог ДРЛ 250-400Вт, ДНаТ 150 Вт | 1 | 4853 | 3883
| 7430 | KSP-E40-80W-8000lm/CW-90d | 80 Вт | Ø120х217 мм | 6500 K холодный свет | 8000 лм | NEW!!! Цоколь E40. Угол свечения 90°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >80 Аналог ДРЛ 400Вт, ДНаТ 250 Вт | 1 | 4853 | 3883
| 8277 | KSP-E27-30W-3000lm/CW-Corn | 30 Вт | Ø90х216 мм | 6500 K холодный свет | 3000 лм | NEW!!! Цоколь E27. Угол свечения 360°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >70 Аналог ДРЛ 125Вт, ДНаТ 70 Вт | 1 | 3083 | 2466
| 7447 | KSP-E40-30W-3000lm/CW-Corn | 30 Вт | Ø90х216 мм | 6500 K холодный свет | 3000 лм | NEW!!! Цоколь E40. Угол свечения 360°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >70 Аналог ДРЛ 125Вт, ДНаТ 70 Вт | 1 | 3083 | 2466
| 7454 | KSP-E40-60W-6000lm/CW-Corn | 60 Вт | Ø111,5х313 мм | 6500 K холодный свет | 6000 лм | NEW!!! Цоколь E40. Угол свечения 360°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >70 Аналог ДРЛ 250Вт, ДНаТ 100 Вт | 1 | 4292 | 3433
| 7461 | KSP-E40-80W-7500lm/CW-Corn | 80 Вт | Ø111,5х313 мм | 6500 K холодный свет | 7500 лм | NEW!!! Цоколь E40. Угол свечения 360°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >70 Аналог ДРЛ 250-400Вт, ДНаТ 150 Вт | 1 | 4853 | 3883
| 9250 | KSP-E27-54W-5200lm/CW-ELLIPSE | 54 Вт | Ø93х290 мм | 6500 K холодный свет | 5200 лм | NEW!!! Цоколь E27. Угол свечения 360°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >80 Аналог ДРЛ 200Вт, ДНаТ 100 Вт | 1 | 2731 | 2185
| 9267 | KSP-E40-54W-5200lm/CW-ELLIPSE | 54 Вт | Ø93х290 мм | 6500 K холодный свет | 5200 лм | NEW!!! Цоколь E40. Угол свечения 360°. Напряжение питания 185-265 В. CRI >80 Аналог ДРЛ 200Вт, ДНаТ 100 Вт | 1 | 2731 | 2185
Прожекторы
Светодиодные прожекторы серии FLS
| 8154 | FLS10-10W-SMD/CW-White | 10 Вт | 137х97x 26 мм | 6500 K холодный свет | 950 лм | Угол свечения 120°. Вес 0,5кг. Питание от сети 220 В. | 1 | 714 | 571
| 8161 | FLS10-10W-SMD/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 840 лм |  | 1 | 714 | 571
| 8178 | FLS20-20W-SMD/CW-White | 20 Вт | 205х145х 36 мм | 6500 K холодный свет | 1900 лм | Угол свечения 120°. Вес 1,4кг. Питание от сети 220 В. | 1 | 1275 | 1020
| 8185 | FLS20-20W-SMD/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 1680 лм |  | 1 | 1275 | 1020
| 8192 | FLS30-30W-SMD/CW-White | 30 Вт | 205х145х 36 мм | 6500 K холодный свет | 2850 лм | Угол свечения 120°. Вес 1,4кг. Питание от сети 220 В. | 1 | 1596 | 1277
| 8208 | FLS30-30W-SMD/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 2520 лм |  | 1 | 1596 | 1277
| 8215 | FLS50-50W-SMD/CW-White | 50 Вт | 274х194х 48 мм | 6500 K холодный свет | 4750 лм | Угол свечения 120°. Вес 2,6кг. Питание от сети 220 В. | 1 | 2565 | 2052
| 8222 | FLS50-50W-SMD/WW-White |  |  | 3000 К теплый свет | 4200 лм |  | 1 | 2565 | 2052
Светодиодные прожекторы серии FL
| 3166 | FL10-10W-850lm/CW Прожектор FL-10 220V Белый | 10 Вт | 115х90х 105 мм | 6500 K холодный свет | 850 лм | Угол свечения 105°. Вес 516 г. Питание от сети 220 В. | 1 | 602 | 481
| 5177 | FL10-10W-730lm/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 730 лм |  | 1 | 602 | 481
| 3173 | FL20-20W-1700lm/CW Прожектор FL-20 220V Белый | 20 Вт | 190х180х120 мм | 6500 K холодный свет | 1700 лм | Угол свечения 105°. Вес 1136 г. Питание от сети 220 В. | 1 | 1059 | 847
| 5184 | FL20-20W-1450lm/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 1450 лм |  | 1 | 1059 | 847
| 4347 | FL20-20W/RGB Прожектор FL-20 220V RGB | 20 Вт | 190х180х120 мм | RGB | - | Угол свечения 105°. Вес 1136 г. Питание от сети 220 В. В комплекте пульт ДУ. | 1 | 1724 | 1380
| 3180 | FL30-30W-2560lm/CW Прожектор FL-30 220V Белый | 30 Вт | 240х170х200 мм | 6500 K холодный свет | 2560 лм | Угол свечения 105°. Вес 2012 г. Питание от сети 220 В. | 1 | 1648 | 1318
| 2497 | FL30-30W-2560lm/CW-SENSOR Прожектор FL-30S 220V Белый (С датчиком движения) | 30 Вт | 240х170х200 мм | 6500 K холодный свет | 2560 лм | С датчиком движения. Угол свечения 105°. Вес 2012 г. Питание от сети 220 В. | 1 | 2346 | 1877
| 4354 | FL30-30W/RGB Прожектор FL-30 220V RGB | 30 Вт | 240х170х200 мм | RGB | - | Угол свечения 105°. Вес 2012 г. Питание от сети 220 В. В комплекте пульт ДУ. | 1 | 2684 | 2147
| 3197 | FL50-50W-4200lm/CW Прожектор FL-50 220V Белый | 50 Вт | 240х170х200 мм | 6500 K холодный свет | 4200 лм | Угол свечения 105°. Вес 3130 г. Питание от сети 220 В. | 1 | 2784 | 2227
| 5801 | FL50-50W-3800lm/WW |  |  | 3000 К теплый свет | 3800 лм |  | 1 | 2784 | 2227
| 5818 | FL50-50W-4200lm/CW-SENSOR | 50 Вт | 240х170х200 мм | 6500 K холодный свет | 4200 лм | С датчиком движения. Угол свечения 105°. Вес 3130 г. Питание от сети 220 В. | 1 | 3178 | 2543
| 3203 | FL80-80W-6500lm/CW | 80 Вт | 240х170х200 мм | 6500 K холодный свет | 6500 лм | Угол свечения 105°. Вес 5800 г. Питание от сети 220 В. | 1 | 5356 | 4285
| 3210 | FL100-100W-8200lm/CW | 100 Вт | 290x361x103 мм | 6500 K холодный свет | 8200 лм | Под заказ Угол свечения 105°. Вес - г. Питание от сети 220 В. | 1 | 7121 | 5697
| 4446 | FLA10-10W-IP65-850lm/CW Переносной прожектор FLA-10, со встроенным съемным аккумулятором | 10 Вт |  | 6500 K холодный свет | 850 лм | Переносной прожектор IP65 со встроенным съемным аккумулятором на 4 ч. | 1 | 3527 | 2822
| 9328 | FLA10-Battery Сменная батарея для переносного прожектора FLA-10 |  |  |  |  | Сменная батарея для переносного прожектора FLA-10 | 1 | 2325 | 1860
Консольные светильники серии ST
| 7768 | ST-60W-IP65/CW-Silver | 60 Вт | 492x262x90 мм | 6500 K холодный свет | 6600 лм | NEW!!! Напряжение сети: AC100-240 В. Коэффициент мощности：>0,9. Степень защиты: IP65. CRI 78. Светодиоды Bridgelux. Вес: 3,3 кг. | 1 | 9619 | 7695
| 7775 | ST-80W-IP65/CW-Gray | 80 Вт | 540x250x 100 мм | 6500 K холодный свет | 8800 лм | NEW!!! Напряжение сети: AC100-240 В. Коэффициент мощности：>0,9. Степень защиты: IP65. CRI 78. Светодиоды Bridgelux. Вес: 5 кг. | 1 | 10421 | 8337
| 7751 | ST-120W-IP65/CW-Gray | 120 Вт | 660x260x95 мм | 6500 K холодный свет | 13200 лм | NEW!!! Напряжение сети: AC100-240 В. Коэффициент мощности：>0,9. Степень защиты: IP65. CRI 78. Светодиоды Bridgelux. Вес: 6,5 кг. | 1 | 14429 | 11543
| 7782 | ST-150W-IP65/CW-Gray | 150 Вт | 800x300x 125 мм | 6500 K холодный свет | 16500 лм | NEW!!! Напряжение сети: AC100-240 В. Коэффициент мощности：>0,9. Степень защиты: IP65. CRI 78. Светодиоды Bridgelux. Вес: 11 кг. | 1 | 20841 | 16673
| 1964 | ST1-45W-IP65-4200lm/CW Прожектор ST-42 220V 42LED Белый | 45 Вт | 356х308х70 мм | 6500 K холодный свет | 4200 лм | Напряжение сети: AC85-265 В. Коэффициент мощности：>0,9. Вес: 5 кг. Степень защиты: IP65. 42 LED | 1 | 6969 | 5575
| 1971 | ST1-76W-IP65-7000lm/CW Прожектор ST-70 220V 70LED Белый | 76 Вт | 456х308х70 мм | 6500 K холодный свет | 7000 лм | Напряжение сети: AC85-265 В. Коэффициент мощности：>0,9. Вес: 8 кг. Степень защиты: IP65. 70 LED | 1 | 10047 | 8037
| 1988 | ST1-148W-IP65-14000lm/CW Прожектор ST-140 220V 140LED Белый | 148 Вт | 650х308х70 мм | 6500 K холодный свет | 14000 лм | Напряжение сети: AC85-265 В. Коэффициент мощности：>0,9. Вес: 12 кг. Степень защиты: IP65. 140 LED | 1 | 14739 | 11791
Консольные светильники серии ST 3-х секционные с возможностью регулировки угла установки
| 3920 | ST3-109W-IP65-10000lm/CW Прожектор ST-100 220V 100LED Белый (3-х секционный) | 109 Вт | 820х330х95 мм | 6500 K холодный свет | 10000 лм | Напряжение сети: AC85-265 В. Коэффициент мощности：>0,9. Вес: 9,8кг. Степень защиты: IP65. 100 LED | 1 | 9753 | 7802
Модульные прожекторы SX
| 6952 | SX-0150W-IP66-24000lm | 150 Вт Аналог: металлогалоген 250W | 330x316.5x90 мм | 2800-7500 K | 24000 лм | Под заказ Напряжение сети: AC90-305 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 8 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 33531 | 26825
| 6969 | SX-0200W-IP66-32000lm | 200 Вт Аналог: металлогалоген 250W | 390x316.5x90 мм | 2800-7500 K | 32000 лм | Под заказ Напряжение сети: AC90-305 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 9,5 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 43910 | 35128
| 6976 | SX-0300W-IP66-48000lm в наличи SX-0300W-IP66-30000lm | 300 Вт Аналог: металлогалоген 400W | 510x416.5x90 мм | 2800-7500 K | 48000 лм | Напряжение сети: AC90-265 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 12 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 61474 | 49179
| 6983 | SX-0400W-IP66-64000lm | 400 Вт Аналог: металлогалоген 800W | 570x416.5x90 мм | 2800-7500 K | 64000 лм | Под заказ Напряжение сети: AC90-265 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 17 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 81433 | 65146
| 6990 | SX-0500W-IP66-80000lm | 500 Вт Аналог: металлогалоген 1000W | 690x466.5 x90 мм | 2800-7500 K | 80000 лм | Напряжение сети: AC90-295 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 22 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 97134 | 77707
| 7003 | SX-0720W-IP66-115200lm | 720 Вт Аналог: металлогалоген 1500W | 750x516.5x90 мм | 2800-7500 K | 115200 лм | Под заказ Напряжение сети: AC90-305 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 29 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 139873 | 111898
| 7010 | SX-1080W-IP66-172800lm | 1080 Вт Аналог: металлогалоген 2000W | 750x716.5x90 мм | 2800-7500 K | 172800 лм | Напряжение сети: AC90-265 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 44 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 197375 | 157900
| 7027 | SX-1500W-IP66-240000lm | 1500 Вт Аналог: металлогалоген 3000W | 990x716.5x90 мм | 2800-7500 K | 240000 лм | Под заказ Напряжение сети: AC90-265 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 60 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 377910
| 7034 | SX-2000W-IP66-320000lm | 2000 Вт Аналог: металлогалоген 4000W | 1350x716.5x90 мм | 2800-7500 K | 320000 лм | Под заказ Напряжение сети: AC90-305 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 85 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 527085
| 7041 | SX-4000W-IP66-640000lm | 4000 Вт Аналог: металлогалоген 8000W | 1604x1190x 128 мм | 2800-7500 K | 640000 лм | Под заказ Напряжение сети: AC90-305 В. Коэф. мощности：>0,95. Угол излучения: 25, 40, 60, 90. Ra＞65. Вес: 128 кг. IP66. Рабочая Т: -25~55°C. | 1 | 994500
Купольные светильники GL
| 7935 | GL-50W-5000lm/CW | 50 Вт |  | 6500 K холодный свет | 4200 лм | Угол излучения 60 или 120°. Аналог ДНаТ 100 Вт. | 1 | 4008 | 3207
| 3104 | GL-80W-6400lm/CW | 80 Вт | 42х62 см или 47х60 см | 6500 K холодный свет | 6400 лм | Угол излучения 60 или 120°. Аналог ДНаТ 150 Вт. | 1 | 7534 | 6027
| 3050 | GL-100W-8000lm/CW | 100 Вт |  | 6500 K холодный свет | 8000 лм | Угол излучения 60 или 120°. Аналог ДНаТ 200 Вт. | 1 | 8010 | 6408
| 3067 | GL-120W-10800lm/CW | 120 Вт |  | 6500 K холодный свет | 10800 лм | Угол излучения 60 или 120°. Аналог ДНаТ 250 Вт. | 1 | 10284 | 8227
| 3074 | GL-150W-13500lm/CW | 150 Вт |  | 6500 K холодный свет | 13500 лм | Угол излучения 60 или 120°. Аналог ДНаТ 300 Вт. | 1 | 12501 | 10001
| 3081 | GL-180W-18500lm/CW | 180 Вт |  | 6500 K холодный свет | 18500 лм | Угол излучения 60 или 120°. Аналог ДНаТ 400 Вт. | 1 | 14931 | 11945
| 3098 | GL-200W-19700lm/CW | 200 Вт |  | 6500 K холодный свет | 19700 лм | Угол излучения 60 или 120°. Аналог ДНаТ 400 Вт. | 1 | 17118 | 13694
Светильники влагозащищенные
Светильник Айсберг (комплектуется двумя светодиодными лампами T8)
| 7607 | KLT-120-36W-IP65-3800lm/CW | 36 Вт | 1280х160х85 мм | 6500 K холодный свет | 3800 лм | Прозрачный плафон. Корпус из ABS пластика. Напряжение сети 220±10%В, IP65. Вес 2,1 кг. | 1 | 2185 | 1748
Светильник T8S
| 2909 | T8S-120-50W-IP67-4400lm/CW | 50 Вт | 1274x142x 90 мм | 6500 K холодный свет | 4400 лм | стандартная комплектация. IP67 Вес 2.6кг. | 1 | 3678 | 2943
6. УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ
Фото | Артикул | Наименование | Мощность | IP | Вход | Выход | Описание | Мин. норма отпуска / Кол-во в коробке | МРЦ, руб. | Дистрибьютор, руб. (без НДС)
Датчики движения
| 1001 | датчик движения микроволновый LC-MC030S с интегрированным датчиком освещенности | До 800 Вт | IP20 | 220-240 В | 220-240 В | Датчик движения микроволновый. С датчиком освещенности 70х35х25 мм, 0,1 кг. | 1 | 706 | 565
Трансформаторы электронные
| 6082 | KET-34W-Panel-DIM Блок питания для диммирования панели KUP | 34 Вт | IP20 | 110-265 В | 30-40В 850мА | Для диммирования LED панелей. 180х55х35 мм, 0,4 кг. | 1 | 976 | 781
| 2558 | KET-30W-DC12V-IP20 | 30 Вт | IP20 | 110-240 В | 12В 2,5А | Размер 84х58х38 мм Вес 0,25 кг. | 1 | 417 | 334
| 2565 | KET-30W-DC12V-IP67 |  | IP67 | 170-250 В | 12В 2,5А | Размер 120х50х32 мм Вес 0,4 кг. | 1 | 610 | 488
| 2602 | KET-60W-DC12V-IP67 | 60 Вт | IP67 | 170-250 В | 12В 5А | Размер 187х69х43 мм Вес 0,91 кг. | 1 | 1050 | 840
| 2589 | KET-60W-DC12V-IP20 |  | IP20 | AC 100-120В 200-240В | 12В 5А | С вилкой. Размер 110х73х30 мм Вес в упаковке 0,27 кг. | 1 | 610 | 488
| 4415 | KET-100W-DC12V-IP20 | 100 Вт | IP20 | AC 100-120В 200-240В | 12В 8,3А | Размер 200х98х38 мм Вес в упаковке 0,62 кг. | 1 | 866 | 693
| 0028 | KET-100W-DC12V-IP67 |  | IP67 | AC 100-120В 200-240В | 12В 8,3А | Размер 241х68х42 мм Вес в упаковке 0,84 кг. | 1 | 1475 | 1180
| 2619 | KET-150W-DC12V-IP20 | 150 Вт | IP20 | AC 100-120В 200-240В | 12В 12,5А | Размер 200х98х38 мм Вес в упаковке 0,62 кг. | 1 | 1067 | 854
| 5375 | KET-150W-DC12V-IP67 |  | IP67 | 170-250 В | 12В 12,5А | Размер 241х68х42 мм Вес в упаковке 0,84 кг. | 1 | 1880 | 1504
| 4408 | KET-200W-DC12V-IP20 | 200 Вт | IP20 | AC 100-120В 200-240В | 12В 16,8А | Размер 215х114х48 мм Вес в упаковке 0,84 кг. | 1 | 1487 | 1190
| 4521 | KET-350W-DC12V-IP20 | 350 Вт | IP20 | AC 100-120В 200-240В | DC 8-12 В 29 А | Размер 215х114х48 мм Вес в упаковке 0,95 кг. | 1 | 2646 | 2117
| 4538 | KET-600W-DC12V-IP20 | 600 Вт | IP20 | 115-230 В | 12В 50А | Размер 240х124х65 мм Вес в упаковке 1,3 кг. | 1 | 6253 | 5002
| 0486 | KET-EML-18W Блок аварийного питания светильников до 18 Вт | 18 Вт | IP20 | 115-230 В | - | Блок аварийного питания универсальный Размеры 60х62х260мм Вес 1,0 кг. | 1 | 2731 | 2185
| 45667 | KET-EML-5W Комплект аварийного освещения со светодиодной линейкой 5 Вт | 5 Вт | IP20 |  |  | Блок аварийного питания со светодиодной линейкой 5вт | 1 | 2020 | 1616
Контроллер для RGB лент и панелей
| 4569 | KLС-RGB-RC/C-White SANW2 | 144 Вт | - | DC 12-24 В | 144Вт/288Вт 12В/24В | MAX нагрузка на канал 4А. Кнопочный пульт и управление на блоке | 1 | 1046 | 837
| 4576 | KLС-RGB-RC-White RF20B | 144 Вт | - | DC 12-24 В | 144Вт/288Вт 12В/24В | MAX нагрузка на канал 4А. Кнопочный пульт, без управления на блоке | 1 | 831 | 665
| 4545 | KLC-RGB-RC/C-Black Touch WTR8 | 144 Вт | - | DC 12-24 В | 144Вт/288Вт 12В/24В | MAX нагрузка на канал 4А. Сенсорный пульт и управлением на блоке | 1 | 2013 | 1610
| 4552 | KLC-RGB-RC-Black Touch TRF7D | 216 Вт | - | DC 12-24 В | 216Вт/432Вт 12В/24В | MAX нагрузка на канал 6А. Сенсорный пульт, без управления на блоке, 18 цветовых режимов, диммирование | 1 | 2537 | 2029
| 5955 | KLС-TM01-RGB/T/DIM-Black TM01 | 144 Вт | - | DC 12-24 В | 144Вт/288Вт 12В/24В | Сенсорная панель с тремя режимами: RGB-режим, режим изменения цветовой температуры, режим диммирования. 86х86х36 мм | 1 | 1811 | 1449
| 5962 | KLС-TM07-T-Black TM07 | 96 Вт | - | DC 12-24 В | 96Вт/192Вт 12В/24В | Сенсорная панель с режимом изменения цветовой температуры. 86х86х36 мм 125/185 г -20..+60°С | 1 | 1399 | 1120
| 5979 | KLС-TM08-RGB-Black TM08 | 144 Вт | - | DC 12-24 В | 144Вт/288Вт 12В/24В | Сенсорная панель с RGB-режимом. 86х86х36 мм 125/185 г -20..+60°С | 1 | 1399 | 1120
Усилители
| 4583 | KLA-144W-RGB-K | 144 Вт 288 Вт | - | 12 В 24 В | 12 В | Усилитель с коннекторами для лент RGB. Серебристый корпус. MAX нагрузка на канал 4А. | 1 | 0 | 0
| 4590 | KLA-144W-RGB-S | 144 Вт 288 Вт | - | 12 В 24 В | 12 В | Усилитель с клеммами на винтах. Серый корпус. MAX нагрузка на канал 4А. | 1 | 846 | 677
| 7799 | KLA-288W-RGB-S | 288 Вт 576 Вт | - | 12 В 24 В | 12 В | Усилитель с клеммами на винтах. Черный корпус. MAX нагрузка на канал 8А. | 1 | 1039 | 832
Диммеры
| 4606 | KLD-U-C-White | 96 Вт | - | 12 В | 12 В | Диммер поворотный с ИК пультом | 1 | 1224 | 979
| 4613 | KLD-U-D-White | 96 Вт | - | 12 В | 12 В | Диммер поворотный без пульта | 1 | 508 | 0
| 5986 | KLD-RC-White | 260 Вт | - | 12 В | 12 В | Диммер радио с пультом для скрытого монтажа | 1 | 2303 | 1842
7. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ |  |  | <<< в меню каталога
Фото | Артикул | Наименование |  |  |  |  | Описание | Мин. норма отпуска / Кол-во в коробке | МРЦ, руб. | Дистрибьютор, руб. (без НДС)
Разъемы для ламп, патроны, переходники
| 0684 | KLH-GU10-Ceramic |  |  |  |  | Разъем (патрон) керамический GU10 | 1/100 | 17 | 13 | 8.5
| 7065 | KLH-GX53 |  |  |  |  | Держатель (патрон) для ламп GX53 | 1/100 | 113 | 90 | 97
| 0417 | KLH-GU5,3 |  |  |  |  | Разъем (патрон) керамический GU5.3 (MR16) | 1/100 | 12 | 10 | 9
| 7089 | KLH-E14 |  |  |  |  | Патрон Е14 | 1/100 | 35 | 28 | 17.5
| 7096 | KLH-E27 |  |  |  |  | Патрон Е27 | 1/100 | 35 | 28 | 17.5
| 7102 | KLH-E27-E14 |  |  |  |  | Переходник с Е27 на Е14 | 1/100 | 60 | 48 | 15
|  | KLH-E27-E40 |  |  |  |  | Переходник с Е27 на Е40 | 1/100 | 60 | 48
| 7119 | KLH-E14-E27 |  |  |  |  | Переходник с Е14 на Е27 | 1/100 | 60 | 48 | 15
| 7126 | KLH-G13 |  |  |  |  | Патрон G13 | 1/100 | 37 | 30 | 18.5
Крепежи
| 6099 | Система подвеса для панели | [6 empty] | 241 | 193
Аксессуары
| 9304 | Коннектор L20 3pin прямой 2 выхода |  |  |  |  | Коннектор для соединения силовых проводов для внешних и внутренних работ. Зажимная герметизация провода. 2 выхода по 3 pin. MAX внешний диаметр провода 7мм. MAX диаметр жилы 2.5 мм. |  | 297 | 238
| 9311 | Коннектор L20 3pin Т-образный 3 выхода |  |  |  |  | Коннектор для соединения силовых проводов для внешних и внутренних работ. Зажимная герметизация провода. 3 выхода по 3 pin. MAX внешний диаметр провода 7мм. MAX диаметр жилы 2.5 мм. |  | 393 | 315
| 7133 | Коннектор для лент B1-1 10mm |  |  |  |  | Коннектор для ленты B1-1 10mm |  | 37 | 30
| 6112 | Коннектор 10мм без проводов | [6 empty] | 24 | 19
| 6068 | Коннекторы для подключения ленты 8мм (2 шт) | [6 empty] | 37 | 30
9. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Фото | Артикул | Наименование | Мощность | Размеры (высота х глубина х длина) | Цветовая температура | Световой поток | Описание | Мин. норма отпуска / Кол-во в коробке | МРЦ, руб. | Дистрибьютор, руб. (без НДС)
Прожекторы многоцелевые универсальные
| 1650 | ULV-9/36v-DC-10w-IP66/CW-10° | 10 Вт | 73,5х43,8х52 мм | 6500 K холодный свет | 830 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол раскрытия луча 10°, луч круглый | 1 | 1108 | 886
| 1667 | ULV-9/36v-DC-10w-IP66/CW-60° | 10 Вт | 73,5х43,8х52 мм | 6500 K холодный свет | 830 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол раскрытия луча 60°, луч широкий плоский | 1 | 1108 | 886
| 1674 | ULV-9/36v-DC-20w-IP66/CW-15° | 20 Вт | 75х100х96,2 мм | 6500 K холодный свет | 1660 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол 15° | 1 | 2918 | 2335
| 1681 | ULV-9/36v-DC-40w-IP66/CW-combo | 40 Вт | 75х100х152,4 мм | 6500 K холодный свет | 3320 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол 15°/60° (под заказ) | 1 | 4115 | 3292
| 1698 | ULV-9/36v-DC-80w-IP66/CW-combo | 80 Вт | 75х100х266,2 мм | 6500 K холодный свет | 6640 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол 15°/60° (под заказ) | 1 | 7205 | 5764
| 1704 | ULV-9/36v-DC-160w-IP66/CW-combo | 160 Вт | 75х100х377,2 мм | 6500 K холодный свет | 13280 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол 15°/60° (под заказ) | 1 | 11439 | 9152
| 1711 | ULV-9/36v-DC-240w-IP66/CW-combo | 240 Вт | 75х100х714,4 мм | 6500 K холодный свет | 19900 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол 15°/60° (под заказ) | 1 | 16534 | 13227
| 1728 | ULV-9/36v-DC-320w-IP66/CW-combo | 320 Вт | 75х100х940,5 мм | 6500 K холодный свет | 26500 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол 15°/60° (под заказ) | 1 | 22070 | 17656
| 1735 | ULV-9/36v-DC-400w-IP66/CW-combo | 400 Вт | 75х100х1165,3 мм | 6500 K холодный свет | 32680 лм | IP67 напряжение питания 9-36V DC, угол 15°/60° (под заказ) | 1 | 27322 | 21858
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Формирование заказа
Уважаемые покупатели! Для оперативного формирования заказа и выставления счета присылайте ваши заявки на общий адрес электронной почты или на адрес менеджера, с которым вы работаете.
Заявка должна содержать наименование товара, количество, а также условия поставки: доставка или самовывоз. В случае доставки, необходимо указать адрес получателя. Не забудьте приложить реквизиты и указать контактные данные.
Оплата и доставка
| Счет действителен в течении 10 рабочих дней. По истечении срока резерв будет автоматически снят. |  |  | Товар отпускается по факту прихода денежных средств на расчетный счет поставщика. |  |  |  | Отправка заказа осуществляется в течение 5-ти рабочих дней.
| Самовывоз возможен при наличии доверенности и паспорта. Сообщите о своем прибытии не менее чем за 1 час. |  |  | Доставка по Москве осуществляется бесплатно при заказе от 30 000 рублей. В ином случае стоимость доставки 400 рублей. |  |  |  | Доставка в регионы осуществляется транспортными компаниями*
* Грузовозофф, Реил Континент, Автотрейдинг, ЖелДорЭкспедиция, Флагман ТК (Байкал сервис), Регион-Экспресс (Аттента). В случае невозможности доставки в ваш город данными компаниями, мы подберем для вас другую транспортную компанию.
Условия партнерства
МРЦ - минимальная розничная цена.
Для получения цены "Дилер" необходимо соответствовать одному или некольким условиям: 1) Соответствие одной из категорий: розничная сеть, интерент-магазин, корпоративный клиент; 2) Совершение разовой покупки более чем на 50 000 рублей; 3) Совершение регулярных покупок.
Для получения цены "Дистрибьютор" необходимо соответствовать одному или некольким условиям: 1) Соответствие одной из категорий: крупный опт, дистрибьюторская компания, проектная организация; 2) Совершение разовой покупки более чем на 250 000 рублей;
О том, как получить/подтвердить ту или иную категорию, узнавайте у специалистов компании KREONIX.
Адрес: 115432, Россия, г. Москва, 2-ой Южнопортовый пр-д, д.10 Телефон: +7 (495) 108-08-07 +7 (499) 652-92-17 Email: mt@kreonix.net